SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SENAC-AR/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 026/2015

Processo nº 385/2015

Objeto: Aquisição de equipamentos e luminárias para iluminação em LED, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, objetivando atender as necessidades do Centro de Educação Profissional Senac Alecrim.

PEDIDOS DE ESCLARESCIMENTO

Informamos que a Comissão recebeu pedidos de esclarecimento.

Abaixo, os questionamentos e as respostas:

ESCLARECIMENTO Nº 04:

“Na página 24 onde refere-se aos descritivos dos itens, queríamos esclarecer quanto ao IP (índice de proteção)do item 07 – Lâmpada de LED tipo bulbo.

No mercado para este tipo de lâmpada o IP máximo encontrado é 20, pois trata-se de lâmpadas para uso em ambientes internos que não são fabricados com índice de proteção alto.

Solicitamos informar se esta especificação técnica descriminada no Edital está correta, pois no mercado não encontramos lâmpadas LED tipo bulbo com índice de proteção 40”.

RESPOSTA: Sim, a especificação do referido item está correta.

ESCLARECIMENTO Nº 05:

“Temos para fornecimento uma lâmpada OSRAM de 8 watts que atende TENSÃO ENTRADA: 80 a 265V. ÂNGULO DE COR: 120º. TEMPERATURA DE COR: 3000 A 6500K. FLUXO LUMINOSO: 600 A 800 LUMENS. VIDA ÚTIL: 25.000 horas e GARANTIA: Mínima de 01 ano.”

RESPOSTA: Quanto ao descritivo do referido item, pedimos atentar as especificações do objeto inserida no Edital.

Encaminhamos a todos os que solicitaram o Edital e disponibilizamos no site, levando em consideração que pode ser objeto de dúvida de outros interessados.

Como não foi registrada nenhuma alteração no objeto, fica mantida a data da abertura desta licitação.

Natal, 17 de dezembro de 2015.

Julliana Alliny de Souza Silva

Comissão Permanente de Licitação do Senac/RN